## Lisez-moi
Le coût de l'électricité solaire en Afrique (2016–2026) — base de données et modèle
Version gabarit générée le 2026-10-17 par build_workbook.py. Date d'arrêt de l'étude : 17 octobre 2026.
Règles :
1. Aucune valeur sans source : chaque chiffre est consigné dans Observations avec type, source et note.
2. Types de donnée : observée (contrat, mesure), déclarée (annonce), modélisée (calcul), non disponible.
3. Ne jamais mélanger USD/kWp (DC) et USD/kWac (AC). Conserver devise et année d'origine.
4. Les projets en construction ou attribués restent hors des statistiques « en service ».
5. PV+stockage et solaire thermodynamique (CSP) sont analysés à part.
6. Le LCOE est toujours calculé (Modele_LCOE), jamais saisi comme donnée observée.
État actuel : 4 projets partiellement renseignés (Zambie, Sénégal) ; les autres lignes sont des
candidats issus de la proposition, marqués « à vérifier », sans chiffres.
Les cibles de 100 / 75 / 125 projets sont des objectifs de collecte, pas des projets identifiés.

## Dictionnaire
volet | champ | unité | description
commun | projet_id |  | Identifiant unique (ex. A-ZMB-001)
commun | pays_iso3 |  | Code ISO 3166-1 alpha-3
commun | nom |  | Nom de la centrale
commun | localisation |  | Ville / région / coordonnées
commun | developpeur |  | Développeur ou sponsor principal
commun | statut |  | Voir liste : en service, en construction, attribué, annoncé, à vérifier, abandonné
commun | annee_attribution | année
commun | annee_mise_en_service | année | Date de mise en service commerciale (COD)
commun | puissance_mwp | MWp | Puissance crête DC
commun | puissance_mwac | MWac | Puissance AC (onduleurs / point d'injection)
commun | stockage_mwh | MWh | Capacité utile de stockage (0 si aucune)
commun | technologie |  | Modules, onduleurs, fixe / tracker
commun | capex_total | devise d'origine | Investissement total
commun | capex_devise | ISO 4217 | Devise du CAPEX
commun | capex_annee_prix | année | Année de valeur du CAPEX
commun | capex_usd_kwp | USD/kWp | Calculé, USD courants
commun | capex_usd_kwac | USD/kWac | Calculé, USD courants
commun | production_gwh_an | GWh/an | Production annuelle (préciser P50 attendue ou mesurée)
commun | facteur_charge_ac | % | Production / (MWac x 8 760 h)
commun | opex_usd_kw_an | USD/kW/an
commun | dette_part | % | Part de la dette dans le financement
commun | dette_taux | % | Taux d'intérêt (ou marge + référence)
commun | dette_duree | années
commun | wacc | % | Observé ou modélisé (préciser)
commun | tarif | devise/kWh | Tarif contractuel année 1
commun | tarif_devise | ISO 4217
commun | tarif_indexation |  | Fixe, indexé inflation, part indexée, etc.
commun | ppa_duree | années
commun | procedure |  | Appel d'offres concurrentiel, FiT, négociation directe, EPC public
commun | garanties |  | Garantie souveraine, IDA/MIGA, lettre de crédit, etc.
commun | lcoe_usd_mwh | USD/MWh | Calculé par le modèle (jamais saisi comme observé)
commun | sources |  | Identifiants du registre Sources, séparés par ;
commun | fiabilite_globale |  | Voir liste
commun | notes |  | Contradictions entre sources, hypothèses
A | acheteur |  | Compagnie nationale ou acheteur
A | raccordement_inclus_capex | oui/non/inconnu | Le CAPEX inclut-il ligne et poste ?
B | secteur |  | Mines, forêt, agro-industrie, ciment, ZES, etc.
B | modele_commercial |  | Autoproduction, leasing, PPA privé, ESCO
B | cout_diesel_evite_usd_mwh | USD/MWh
B | taux_couverture_solaire | % | Part de la consommation couverte par le solaire
B | tri_projet | %
C | nb_clients |  | Raccordements actifs
C | conso_moyenne_kwh_client_mois | kWh/mois
C | cout_distribution_usd | USD | Réseau BT, branchements, compteurs
C | tarif_client | devise/kWh | Ou forfait, préciser
C | subvention_usd | USD | Subvention d'investissement ou par branchement
C | operateur |  | Privé, public, communautaire
C | client_ancrage | oui/non

## Pays
region | iso3 | pays | nb_projets_A | nb_projets_B | nb_projets_C
Afrique du Nord | MAR | Maroc
Afrique du Nord | EGY | Égypte
Afrique du Nord | TUN | Tunisie
Afrique du Nord | DZA | Algérie
Afrique du Nord | MRT | Mauritanie
Afrique de l'Ouest | SEN | Sénégal
Afrique de l'Ouest | CIV | Côte d'Ivoire
Afrique de l'Ouest | GHA | Ghana
Afrique de l'Ouest | BFA | Burkina Faso
Afrique de l'Ouest | MLI | Mali
Afrique de l'Ouest | NER | Niger
Afrique centrale | CMR | Cameroun
Afrique centrale | COG | Congo
Afrique centrale | TCD | Tchad
Afrique centrale | GAB | Gabon
Afrique centrale | COD | RDC
Afrique de l'Est | KEN | Kenya
Afrique de l'Est | ETH | Éthiopie
Afrique de l'Est | UGA | Ouganda
Afrique de l'Est | RWA | Rwanda
Afrique de l'Est | TZA | Tanzanie
Afrique australe | ZAF | Afrique du Sud
Afrique australe | ZMB | Zambie
Afrique australe | NAM | Namibie
Afrique australe | ZWE | Zimbabwe

## Volet_A
projet_id | pays_iso3 | nom | localisation | developpeur | statut | annee_attribution | annee_mise_en_service | puissance_mwp | puissance_mwac | stockage_mwh | technologie | capex_total | capex_devise | capex_annee_prix | capex_usd_kwp | capex_usd_kwac | production_gwh_an | facteur_charge_ac | opex_usd_kw_an | dette_part | dette_taux | dette_duree | wacc | tarif | tarif_devise | tarif_indexation | ppa_duree | procedure | garanties | lcoe_usd_mwh | sources | fiabilite_globale | notes | acheteur | raccordement_inclus_capex
A-ZMB-001 | ZMB | Bangweulu (Scaling Solar) |  | Neoen / First Solar | en service | 2016 | 2019 |  | 54 | [14 empty] | 0.06015 | USD |  |  | Appel d'offres concurrentiel |  |  | S03;S04;S05 |  | Capacité 54 MW (S03) vs 56 MW (S05)
A-ZMB-002 | ZMB | Ngonye (Scaling Solar) |  | Enel | en service | 2016 | 2019 |  | 34 | [14 empty] | 0.0784 | USD |  |  | Appel d'offres concurrentiel |  |  | S04;S05
A-SEN-001 | SEN | Kael (Scaling Solar) |  | Engie / Meridiam / FONSIS | en service | 2018 | 2021 | [16 empty] | 0.0398 | EUR |  |  | Appel d'offres concurrentiel |  |  | S06;S07 |  | Une source (AE-Africa) place ce tarif à Touba : erreur probable
A-SEN-002 | SEN | Kahone (Scaling Solar) |  | Engie / Meridiam / FONSIS | en service | 2018 | 2021 | [16 empty] | 0.038 | EUR |  |  | Appel d'offres concurrentiel |  |  | S06;S07 |  | Kael + Kahone = 60 MWac au total (S07)
A-EGY-001 | EGY | Benban Solar Park (32 centrales) |  | Multiples | à vérifier | [22 empty] | Tarif d'achat garanti (FiT) rounds 1 et 2 |  |  |  |  | 1 465 MW et ~1,9 Md USD selon presse égyptienne ; tarif round 2 non vérifié. À éclater en une ligne par centrale
A-MAR-001 | MAR | Noor Ouarzazate IV (PV) |  |  | à vérifier
A-BFA-001 | BFA | Zagtouli |  |  | à vérifier
A-ZAF-001 | ZAF | REIPPPP — projets PV (par fenêtre) |  | Multiples | à vérifier | [22 empty] | Appel d'offres concurrentiel |  |  |  |  | À éclater en une ligne par projet à partir des documents du DMRE/IPP Office

## Volet_B
projet_id | pays_iso3 | nom | localisation | developpeur | statut | annee_attribution | annee_mise_en_service | puissance_mwp | puissance_mwac | stockage_mwh | technologie | capex_total | capex_devise | capex_annee_prix | capex_usd_kwp | capex_usd_kwac | production_gwh_an | facteur_charge_ac | opex_usd_kw_an | dette_part | dette_taux | dette_duree | wacc | tarif | tarif_devise | tarif_indexation | ppa_duree | procedure | garanties | lcoe_usd_mwh | sources | fiabilite_globale | notes | secteur | modele_commercial | cout_diesel_evite_usd_mwh | taux_couverture_solaire | tri_projet

## Volet_C
projet_id | pays_iso3 | nom | localisation | developpeur | statut | annee_attribution | annee_mise_en_service | puissance_mwp | puissance_mwac | stockage_mwh | technologie | capex_total | capex_devise | capex_annee_prix | capex_usd_kwp | capex_usd_kwac | production_gwh_an | facteur_charge_ac | opex_usd_kw_an | dette_part | dette_taux | dette_duree | wacc | tarif | tarif_devise | tarif_indexation | ppa_duree | procedure | garanties | lcoe_usd_mwh | sources | fiabilite_globale | notes | nb_clients | conso_moyenne_kwh_client_mois | cout_distribution_usd | tarif_client | subvention_usd | operateur | client_ancrage

## Observations
projet_id | champ | valeur | unité | type_donnee | source_id | note
A-ZMB-001 | tarif | 0.06015 | USD/kWh | observée | S04 | Tarif fixe 25 ans (Neoen/First Solar)
A-ZMB-001 | puissance_mwac | 54 | MW | déclarée | S03 | S05 indique 56 MW : à réconcilier
A-ZMB-001 | annee_mise_en_service | 2019 | année | déclarée | S05
A-ZMB-002 | tarif | 0.0784 | USD/kWh | observée | S04 | Enel
A-ZMB-002 | puissance_mwac | 34 | MW | déclarée | S05 | AC ou DC non précisé
A-ZMB-002 | annee_mise_en_service | 2019 | année | déclarée | S05
A-SEN-001 | tarif | 0.0398 | EUR/kWh | observée | S06 | Engie/Meridiam/FONSIS
A-SEN-001 | annee_mise_en_service | 2021 | année | déclarée | S07
A-SEN-002 | tarif | 0.038 | EUR/kWh | observée | S06
A-SEN-002 | annee_mise_en_service | 2021 | année | déclarée | S07

## Sources
source_id | organisme | titre | année | url | fiabilité | contenu utilisé
S01 | IRENA | Renewable Power Generation Costs in 2024 — Summary | 2025 | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_Summary_2025.pdf | A | WACC supposé 3,8 % (Europe) à 12 % (Afrique) ; LCOE solaire mondial 0,043 USD/kWh
S02 | pv magazine | Global average solar LCOE stood at $0.043/kWh in 2024, says IRENA | 2025 | https://www.pv-magazine.com/2025/07/23/global-average-solar-lcoe-stood-at-0-043-kwh-in-2024-says-irena/ | C | Coût d'installation moyen Afrique 2024 : 1 093 USD/kW (cite IRENA)
S03 | Banque mondiale | Unlocking low-cost, large-scale solar power in Zambia | 2019 | https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/05/14/unlocking-low-cost-large-scale-solar-power-in-zambia | B | Bangweulu 54 MW selon cette source
S04 | pv-tech | IFC Zambia solar auction sees record-low 6¢ price benchmark | 2016 | https://www.pv-tech.org/news/ifc-zambia-solar-auction-sees-record-low-6-price-benchmark | C | Tarifs 6,015 et 7,84 USc/kWh
S05 | BloombergNEF Climatescope | Zambia market profile | 2022 | https://2022.global-climatescope.org/markets/zm/ | C | Ngonye 34 MW, Bangweulu 56 MW, mise en service 2019
S06 | IFC | Senegal Scaling Solar PPP brief | 2021 | https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2021/2021-senegal-scaling-solar-ppp-brief.pdf | B | Kahone 3,80 et Kael 3,98 c EUR/kWh, appel d'offres avril 2018
S07 | IFC | Scaling Solar: two PV plants bring clean energy to more than 500,000 in Senegal | 2021 | https://www.ifc.org/en/pressroom/2021/scaling-solar-two-pv-plants-bring-clean-energy-to-more-than-500000-in-senegal | B | Mise en service mai 2021, 60 MWac au total, Engie/Meridiam/FONSIS

## Modele_LCOE
Modèle LCOE — cellules jaunes modifiables. Investissement en année 0, flux en années 1..n.
Puissance | 50 | MWp | année | OPEX (USD) | production (MWh) | facteur d'actualisation | Sensibilité au WACC (sans dégradation ni indexation : (CAPEX x CRF + OPEX) / E)
CAPEX spécifique | 1000 | USD/kWp | 1 |  |  |  | WACC | LCOE (USD/MWh) | écart vs 4 %
Production spécifique année 1 | 1800 | kWh/kWp/an | 2 |  |  |  | 4%
OPEX année 1 | 15 | USD/kWp/an | 3 |  |  |  | 6%
Indexation OPEX | 0% | %/an | 4 |  |  |  | 8%
Dégradation | 0% | %/an | 5 |  |  |  | 10%
Durée de vie | 25 | années (max 40) | 6 |  |  |  | 12%
Part de la dette | 70% | % | 7 |  |  |  | 14%
Coût de la dette | 8% | % | 8
Coût des fonds propres | 15% | % | 9 |  |  |  | Valeurs par défaut = cas illustratif de la proposition (50 MWp, 50 M USD, 90 GWh, 0,75 M USD/an, 25 ans). Résultats illustratifs, pas des coûts observés.
Taux d'impôt | 0% | % | 10
WACC calculé |  | % | 11
WACC retenu (vide = calculé) |  | % | 12
13
Taux d'actualisation |  |  | 14
CAPEX total (USD) |  |  | 15
Production année 1 (MWh) |  |  | 16
OPEX année 1 (USD) |  |  | 17
Coûts actualisés (USD) |  |  | 18
Production actualisée (MWh) |  |  | 19
LCOE (USD/MWh) |  |  | 20
Facteur de charge DC |  |  | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Verif_proposition
affirmation de la proposition | statut | constat | source
WACC jusqu'à 12 % en Afrique dans l'analyse IRENA 2024 | confirmé | IRENA : hypothèses de WACC de 3,8 % (Europe) à 12 % (Afrique), conditions 2023 | S01
LCOE solaire mondial 2024 : 43 USD/MWh | confirmé | 0,043 USD/kWh | S01;S02
CAPEX Afrique 2024 : 1 093 USD/kW | corroboré (secondaire) | Cité par pv magazine d'après IRENA ; non retrouvé dans le résumé IRENA | S02
LCOE Afrique 2024 : 74 USD/MWh | non vérifié | Absent du résumé IRENA ; à contrôler dans le rapport complet ou la base IRENA
CAPEX Afrique 2015 : 3 437 USD/kW ; LCOE 2015 : 225 USD/MWh | non vérifié | Une source secondaire citant l'édition suivante d'IRENA donne 3 520 USD/kW et 222 USD/MWh pour 2015 : les séries historiques sont révisées d'une édition à l'autre
Tableau WACC 4–14 % (43,9 à 89,3 USD/MWh) | confirmé (calcul) | Reproduit : 43,9 / 51,8 / 60,4 / 69,5 / 79,2 / 89,2 ; écarts d'arrondi ≤ 0,1 | lcoe.py
+80 % de LCOE entre WACC 4 % et 12 % | confirmé (calcul) | +80,4 % | lcoe.py
Ngonye / Bangweulu | précisé | Bangweulu = 6,015 USc/kWh (Neoen/First Solar) ; Ngonye = 7,84 USc/kWh (Enel) | S04;S05
Kael et Kahone | confirmé | 3,98 et 3,80 c EUR/kWh, mise en service mai 2021 | S06;S07